1. 存活率标准：新栽苗木（乔木/灌木/花卉）定植后1年内存活率≥95%，成熟绿化植株年存活率≥98%。

2. 灌溉频次：春夏季（生长旺季）每2-3天灌溉1次，秋冬季每5-7天1次，土壤湿度保持在30%-60%（手握成团不散）。

3. 施肥周期：每年春（3-4月）、秋（9-10月）各施基肥1次，生长期（5-8月）追施薄肥2-3次，避免肥害。

4. 修剪频次：乔木每年修剪≥2次（疏枝、控高），灌木/绿篱每1-2个月修剪1次（保持造型整齐），草坪每20-30天修剪1次（高度控制在5-8cm）。

5. 病虫害防治：每月巡检≥2次，发现病虫害后≤48小时处理，防治合格率100%，无大面积蔓延；禁止使用高毒农药，符合校园环保标准。

6. 杂草清除：绿化区域杂草覆盖率≤5%，每月集中清除≥1次，生长期（4-9月）每半月巡查清除1次。

7. 枯枝处理：及时清除病枝、枯枝、落叶，乔木枯枝≤7天清理完毕，灌木/草坪落叶≤3天清理，无堆积。

